## Slide 1: PROCEL Back-End
Sistema de Monitoramento Inteligente de Energia e Ocupação
Projeto UFPEL

## Slide 2: Visão Geral do Projeto
Plataforma completa para monitoramento energético e de ocupação em prédios da UFPEL.
  Monitorar em tempo real consumo de energia (total, AC, iluminação)
  Rastrear ocupação de salas via sensores e check-in/check-out manual
  Coletar dados ambientais: temperatura, umidade, ruído, presença
  Fornecer dados processados para visualização e gamificação
  Integrar múltiplas fontes: sensores IoT, APIs externas, bancos de dados

## Slide 3: Arquitetura do Sistema
Fluxo principal:
  Sensores Sii Smart → API Sii Smart
  PROCEL Ingestion coleta e processa dados
  MongoDB → dados brutos
  PostgreSQL → dados processados / gamificação
  Camadas: Validação → Pré-proc (8s) → Pós-proc (3d)

## Slide 4: Dados Capturados pelos Sensores
Sensores Internos (Sii Smart):
Temperatura: Monitoramento térmico em tempo real do ambiente
Umidade: Medição da umidade relativa do ar interna
Presença (Pessoas): Detecção de ocupação via sensores de movimento/presença
Ruído Ambiente: Captação do nível sonoro (dB) para análise de atividade
Consumo de Energia Total (Sala): Medição agregada de toda a carga elétrica
Consumo de Ar-condicionado: Monitoramento específico da carga de climatização
Consumo de Iluminação: Rastreamento do gasto energético do sistema de luzes
Consumo do Circuito da Sala: Monitoramento geral do circuito, com suporte a granularidade por tomada caso sensores individuais sejam instalados (atendendo tanto o caso geral quanto o específico)
Set point do Ar-condicionado: Registro da temperatura configurada no termostato
Status do Ar-condicionado: Indicador binário de estado (ligado ou desligado)
Status de Iluminação: Indicador binário de estado (ligado ou desligado)

## Slide 5: Modelo de Dados (DER)
Hierarquia: Campus → Prédio → Compartimento → Unidade
  Sensor → TipoDeSensor → ParametroDef → ParametroValor
  Medição: timestamp, source, recebidoEm
  Pessoa: userId, email, matrícula, telefone
  Presença: checkin_em, checkout_em, source

## Slide 6: Exemplo de Instâncias do DER
Hierarquia Espacial:
  Campus: Campus Centro (UFPEL)
  └ Prédio: Prédio A — Centro
  └ Compartimento: Sala 2
  capacidade=30, área=45m², pavimento=1
  └ Unidade: Bancada Norte
  └ Sensor: SII-001
  TipoDeSensor: Multissensor Sii Smart
  ParametroDef: temperatura (°C, numeric)
Medição e Presença:
  Medição: 2026-03-06T10:00Z
  source=SII-001, recebidoEm=10:00:01Z
  ParametroValor: 23.4 (numeric)
  Pessoa: ravilon
  email=ravilon@exemplo.com
  matrícula=123456
  Presença: Sala 2 ← ravilon
  checkin=10:00Z checkout=12:00Z

## Slide 7: APIs e Endpoints Disponíveis
Infraestrutura:
  POST /api/rooms/sync → sincroniza salas (Cobalto)
  POST /api/sensors/seed/from-resource → inicializa sensores
Pessoas: POST / GET / PUT /api/pessoas
  POST /api/presencas/checkin e /checkout
  GET /api/presencas/ocupacao e /abertas/{roomId}
Medições:
  POST /api/sensors/ingest/mock → dados de teste
  GET /api/sensors/{id}/medicoes/latest e histórico
  GET /api/rooms/{id}/medicoes/latest e histórico

## Slide 8: Fluxo de Processamento de Dados
Camada 1 — Validação (imediata):
  Verificação de tipagem e integridade dos dados
  Rejeição de dados inválidos
Camada 2 — Pré-processamento (até 8 segundos):
  Processamento em tempo real
  Armazenamento em MongoDB (brutos) e PostgreSQL (processados)
Camada 3 — Pós-processamento (até 3 dias):
  Agregações para dashboards
  Cálculos por período (dia, semana, mês)
  Preparação para visualização e gamificação

## Slide 9: Integração e Stack Tecnológico
Backend:
  Java 84.4% → Spring Boot
  API REST
  PostgreSQL → banco analítico
  MongoDB → banco NoSQL
  PowerShell 7.3% → testes E2E
  Python 6.6% → processamento
Integrações Externas:
  API Cobalto UFPEL → sincronização de salas
  Sensores Sii Smart → coleta IoT
  Sensores Externos → dados meteorológicos
Ferramentas:
  Postman → documentação e testes
  Draw.io → modelagem DER

## Slide 10: Testes e Validação (E2E)
Fluxo de Teste End-to-End (Script PowerShell):
  Sincronização de salas e sensores
  Criação e atualização de usuários (pessoas)
  Check-in de presença em sala
  Ingestão de dados mock (PROCEL Ingestion)
  Consultas de medições: latest e histórico
  Verificação de ocupação da sala
  Check-out e validação pós-checkout
Ambiente: srv1428963.hstgr.cloud:8080 | Sensor: SII-001 | Sala: ID 2

## Slide 11: Conclusão e Próximos Passos
Benefícios entregues:
  Monitoramento em tempo real do consumo energético
  Rastreamento de ocupação para gestão de espaços
  Base de dados para análises e gamificação
Arquitetura Flexível:
  Sistema parametrizável — suporta diferentes modelos de sensores
  Tipos de sensores e parâmetros configuráveis
  Adaptável a novas fontes sem alterações estruturais
Próximos Passos:
  Implementar parser IoT com base no desenvolvimento dos sensores
  Desenvolver endpoints conforme demandas do time de gamificação
GitHub: ravilon/PROCEL-Back-End